Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego IN.271.23.2022

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy

Lokalizacja: Czepielin, Czepielin-Kolonia, Ogrodniki, Czołomyje, Wojnów, Stok Ruski, Wyczółki,

Klimonty, Olędy, gmina Mordy

Inwestor: Miasto i Gmina Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymiana oświetlenia na słupach na oświetlenie energooszczędne LED |  |  |  |  |
| 1. | KSNR 9 1002-01 | Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 110 | szt. | 110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110 |
| 2. | KSNR 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku / na oprawy ze źródłem światła energooszczędne LED 40W 110 | szt. | 110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110 |
| 3. | KNNR 5 1003-03 KNNR 9 1006-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w wysięgniku, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe, z zaciskami i bezpiecznikiem słupowym 110 | kpl | 110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110 |